| 中文產品名稱及別名： | 7W LED Bulb |
| --- | --- |
| 英文產品名稱及別名： | 7W LED Bulb |
| 產品型號： | ID-BB07W-AC110/220 |
| 中文產品說明： | vitaLED的LED 燈泡具有高流明輸出, 簡單而精緻的設計適用於辦公室、會議室和住宅照明, 具備標準E26 / E27插座, 安裝簡便。 無重影,優良配光曲線,無紫外線及紅外線 高亮度 鋁殼散熱佳 壽命超過三萬小時,省電80% 技術規格: 外觀尺吋(φ x H) Φ60 x 110mm(H) 輸出亮度 (流明值 及 照度值) 420lm / 380lm 色溫CCT (K) 5500K / 3000K 演色指數(CRI) 80 輸出功率(W) 6.6W 發光角度 120˚ |
| 英文產品說明： | vitaLED’s LED bulb features high lumen output. The simple and exquisite design with global standard E26 / E27 socket is suitable for office, conference room and residential lighting. 1. No multi-shadow, good light distribution , no UV and IR, 2. High brightness 3. Aluminum housing, excellent heat dissipation 4. Life Span > 30,000hrs., power saving > 80% 5. RoHS compliant and meet CE 6. Technical Specification: Figuration Size(φ x H) Φ60 x 110mm(H) Typical Output (lm & Lux) 420lm / 380lm CCT (K) 5500K / 3000K CRI 80 Power (W) & Power Factor 6.6W Angle 120˚ |