| 中文產品名稱及別名： | 7W LED可調光檯燈 |
| --- | --- |
| 英文產品名稱及別名： | 7W LED Dimmable Table Lamp |
| 產品型號： | ID-TL07W-AC110-240 |
| 中文產品說明： | 特色: 亮度與色溫六段可調 外觀尺吋( W x H) 201 x 505mm(H) 輸出亮度 (Lux@40cm) 0到1100 lux可調光 色溫 (K) 3000到5000K可調色 演色指數(CRI) >75 輸出功率(W) 7W |
| 英文產品說明： | Dimmable: Six levels of brightness and color temperature Figuration Size(φ x H) Φ180 x 450mm(H) Typical Output (Lux @ 40cm) Brightness dimmable: 0 ~1300 lux CCT (K) CCT dimmable: 3000 ~ 5000K CRI >75 Power (W) & Power Factor 7W |